ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДЕДОВИЧСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕДОВИЧСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2025                                                                                                           № 250

рп. Дедовичи

Об утверждении программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов в муниципальном образовании «Дедовичский район»

В целях осуществления своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Дедовичский район» к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг., в соответствии с Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234, на основании Устава муниципального образования «Дедовичский район» Администрация Дедовичского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов потребителей, теплоснабжающих организаций в муниципальном образовании «Дедовичский район».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Дедовичского района Николаеву Л. П.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Дедовичского района                                                                   Г.А. Афанасьев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Дедовичского района

от 14.05.2025 № 250

ПРОГРАММА

проведения оценки обеспечения готовности к отопительному

периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Дедовичского района

I. Общие положения

1.1. Настоящая программа разработана в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду", содержит информацию об объектах, подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду, определяет работу комиссии по оценке обеспечения готовности объектов к отопительному периоду (далее - Комиссия), графики проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду.

1.2. Члены комиссии осуществляют свои права и обязанности в рамках требований, указанных в разделе V настоящей программы.

II. Объекты, подлежащие оценке

обеспечения готовности к отопительному периоду

2.1. Указанная комиссия в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 ФЗ «О теплоснабжении» является рабочим органом, осуществляет оценку обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Дедовичского района. Готовность к отопительному периоду должна быть обеспечена:

2.1.1. теплоснабжающими организациями;

2.1.2. управляющей организацией по управлению многоквартирными домами, а также товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы при осуществлении ими деятельности по управлению многоквартирными домами;

2.1.3. лицами, с которыми в соответствии с частью 1 ст.164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в МКД, в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателей совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципального образования в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован;

2.1.4 потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, за исключением теплопотребляющих установок и инженерных коммуникаций жилых домов (домовладений).

2.2. В целях подготовки к отопительному периоду теплоснабжающие организации и потребители тепловой энергии обязаны разработать план подготовки к отопительному периоду, который должен содержать результаты анализа прохождения трёх прошлых отопительных периодов, в том числе схемные, режимные и погодные условия, возникшие в текущий отопительный период, аварийные ситуации, особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования (при наличии).

2.3. План подготовки к отопительному периоду ежегодно разрабатывается и утверждается:

1) теплоснабжающей организацией - не позднее 15 апреля;

2) потребителем тепловой энергии - не позднее 30 апреля.

Планы подготовки к отопительному периоду размещаются на официальных сайтах (при наличии) таких лиц, не позднее пяти рабочих дней со дня их утверждения. Лица, у которых отсутствует официальный сайт, направляют план подготовки к отопительному периоду в сроки, указанные в настоящем пункте, в Администрацию Дедовичского района для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

III. Работа Комиссии

3.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Основной задачей Комиссии является оценка обеспечения готовности объектов к отопительному периоду.

3.3. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований по обеспечению готовности объектов к отопительному периоду, в соответствии с главой II Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234.

3.4. Состав Комиссии определен Постановлением от 30.04.2025 года № 232 «О мерах по подготовке жилищно-коммунального хозяйства, предприятий и организаций социальной сферы Дедовичского района к работе в отопительном сезоне 2025-2026 годов.

3.5. В состав Комиссии входят:

- председатель комиссии;

- секретарь комиссии;

- члены комиссии.

3.6. В случае отсутствия председателя комиссии или члена комиссии, полномочия отсутствующего возлагаются на лицо, исполняющее его обязанности.

3.7. Графики проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду установлены в Приложении № 1 к настоящей программе.

IV. Права и обязанности членов комиссии

4.1. Число членов комиссии, включая ее председателя и заместителя председателя, должно быть нечетным.

4.2. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность, возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

4.3. Председатель и заместитель председателя являются членами комиссии.

4.4. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

4.5. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами

4.6. Председатель (заместитель председателя) комиссии обязан:

4.6.1. возглавлять комиссию и руководить ее деятельностью;

4.6.2. утверждать настоящую программу;

4.6.3. проводить плановые и внеплановые заседания комиссии;

4.6.4. координировать работу комиссии;

4.6.5. определять сроки выдачи паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду, с учётом графика согласно Приложению № 1 к настоящей Программе.

4.7. Члены комиссии обязаны:

4.7.1. лично участвовать в заседаниях комиссии;

4.7.2. выполнять поручения комиссии;

4.7.3. соблюдать установленные комиссией ограничения на разглашение информации.

4.7.4 при возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопросов, сообщить об этом до начала заседания комиссии.

4.8. Члены комиссии имеют право участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых комиссией, вносить предложения и высказываться по любому вопросу, рассматриваемому комиссией.

5. Комиссия в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности в соответствии с графиком оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов согласно Приложению № 1 к Программе уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальном сайте муниципального образования «Дедовичский район» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности, а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения. Уведомление о сроках проведения оценки готовности должно содержать дату, к которой лица, указанные в Приложении №№ 4-5 к Программе обязаны подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 9 - 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234.

V. Проведение оценки готовности

5.1. В рамках проведения оценки обеспечения готовности комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду путем проверки членами комиссии соблюдения требований пунктов 9-11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234.

Документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду должны быть представлены Комиссии не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до соответствующего срока проверки, указанного в графике согласно Приложению № 1 к настоящей Программе.

5.2. В целях проведения оценки обеспечения готовности комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности. По решению комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.

5.3. В отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности комиссия устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее — уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности лиц, указанных в разделе II данной программы, определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

5.4. По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

- уровень готовности «Не готов» — если индекс готовности меньше 0,8;

- уровень готовности «Готов с условиями» — если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

- уровень готовности «Готов» — если индекс готовности больше либо равен 0,9.

5.4.1. Для лиц, указанных в п. 2.1.1 настоящей Программы, в случае если балльная оценка хотя бы одного из ниже перечисленных показателей готовности, равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

- показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями пунктов 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее — Правила № 115) (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.32 Правил № 115 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия разработанного в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил № 115 нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта (пункт 9.3.14 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду).

5.4.2. Для лиц, указанных в п. 2.1.2 - 2.1.4 настоящей Программы, в случае если балльная оценка хотя бы одного из ниже перечисленных показателей готовности, равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

- показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки (подпункт 11.5.1. пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.2. пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.5. пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду).

5.4.3. При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона о теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.

5.5. Действия при не устранении замечаний.

5.5.1. В случае не устранения замечаний лицами, указанными указанных в п. 2.1.1 настоящей Программы, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, исполнения наказаний (их подразделениями).

5.5.2. В случае не устранения замечаний лицами, указанными указанных в п. 2.1.2 – 2.1.4 настоящей Программы, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные органам государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений, осуществляющим региональный государственный надзор.

VI. Результаты проведения оценки

6.1. По результатам проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду Комиссией оформляются акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности, по рекомендуемому образцу, приведенному в Приложении № 2 к настоящей программе.

К актам прилагаются заполненные оценочные листы на каждый объект оценки для расчета индекса готовности к отопительному периоду по рекомендуемым образцам, приведенным в приложениях 2-4 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 (далее - Порядок).

При наличии у комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

6.2. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.

Срок составления акта определяется комиссией исходя их климатических условий, но не позднее:

- 10 сентября - для потребителей тепловой энергии,

- 25 октября - для теплоснабжающих организаций.

6.3. При подготовке актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду Комиссия руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду составляются по рекомендуемому образцу, приведенному в Приложении № 3 к настоящей программе, по каждому объекту подведомственных учреждений Администрации Дедовичского района по направлениям деятельности и подписываются заместителем главы Администрации Дедовичского района в течении 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамками сроков, установленных пунктом 6.2. настоящей Программы.

Срок выдачи паспортов определяется председателем комиссии исходя из климатических условий, но не позднее:

- 15 сентября - для потребителей тепловой энергии,

- 01 ноября - для теплоснабжающих организаций.

6.5. Паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и управляющих организаций составляются и подписываются после публичного отчета руководителей таких организаций о выполнении мероприятий по подготовке к отопительному периоду, но не позднее сроков, установленных Порядком.

6.6. Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования «Дедовичский район» в срок до 01 декабря.

|  |  | Приложение № 1 к Программе проведения оценки обеспеченности готовности к отопительному периоду |
| --- | --- | --- |

График

оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду

| Наименование объекта |  | ИНН |  | Сроки проведения проверки* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжающие организации |  |  |  |  |
| Филиал ПАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС |  | 2607018122 |  | до 01.09.2025 |
| МП ЖКХ Дедовичского района |  | 6004000250 |  | до 01.09.2025 |
| Потребители тепловой энергии |  |  |  |  |
| Потребители тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках |  |  | до 01.09.2025 |  |
| Управляющие организаций управлению многоквартирными домами |  |  | до 01.09.2025 |  |
| Лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества |  |  | до 01.09.2025 |  |

*Возможны изменения в датах проведения проверок

Приложение № 2

к Программе проведения оценки

обеспеченности готовности к

отопительному периоду

Рекомендуемый образец

АКТ №_____

оценки обеспечения готовности

к отопительному периоду ________/_______годов

"___" __________ 20__ г.

Комиссия, образованная _______________________________________,

(наименование комиссии)

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденной постановлением администрации Дедовичского района от «____» _________20___г. № ____  с «___»_______ 20___г.  по «___»________ 20___ г. в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду __________________________________________________________________

(наименование объекта)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов обеспечения готовности:

1. __________________________________________________

2. __________________________________________________

3. __________________________________________________

№№_________________________________________________

В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду комиссия установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2025-2026 годов:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

| Объект оценки обеспеченности готовности | Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

| Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |

Приложение: 1.Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ______________________________________ на ____ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду

______________________________________ на ____ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду

______________________________________ на ____ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии: ____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: ___________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

__________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

__________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил.

"___" __________ 20__ г. ____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя) объекта,

в отношении которого проводилась оценка

обеспечения готовности к отопительному периоду)

Приложение № 3

к программе проведения оценки

обеспеченности готовности к

отопительному периоду

Рекомендуемый образец

ПАСПОРТ

обеспечения готовности

к отопительному периоду _______/________ годов

Выдан ______________________________________________________,

(наименование объекта)

в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду _______/______ годов:

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду: акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду _______/_______ годов от _______________ №_____.

______________                  _______________              __________________

(подпись, печать)(инициалы, фамилия)

Приложение № 4

к программе проведения оценки

обеспеченности готовности к

отопительному периоду

Перечень

теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории Дедовичского района

1. МП ЖКХ Дедовичского района – 6 котельных:

котельная № 1 пл. Советов, 11 рп. Дедовичи,

котельная № 2, ул. Интернациональная, 26 рп. Дедовичи,

котельная № 3 ул. Бундзена,60 рп. Дедовичи,

котельная № 4 д. Дубишно,

котельная № 5, д. Вязье,

котельная № 9, д. Городовик.

2. Филиал ПАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС

|  | Приложение № 5 к программе проведения оценки обеспеченности готовности к отопительному периоду |
| --- | --- |

Перечень

потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится оценка обеспечения готовности к отопительному периоду

|  | Наименование потребителей | Адрес потребителей |
| --- | --- | --- |
| 1 | МП ЖКХ Дедовичского района (контора) | р.п.Дедовичи, ул. Энергетиков, д.3, оф.76 |
| 2 | ООО "УК "КГВ-Строй" (контора) | р.п.Дедовичи, ул. Энергетиков, д.5, пом. 1010 |
| 3 | Магазин Табакерка | р.п.Дедовичи, ул. Энергетиков д.5 |
| 4 | МБУК "Дедовичский РЦД" | р.п.Дедовичи, ул. Энергетиков, д.6 |
| 5 | Бежаницкое РайПО | р.п.Дедовичи, ул. Энергетиков, д.7 |
| 6 | ООО "Пальмира" | р.п.Дедовичи, ул. Энергетиков, д.11 |
| 7 | ООО "Амулет" | р.п.Дедовичи, ул. Энергетиков, д.13 |
| 8 | ООО "Бежаницкая аптека" | р.п.Дедовичи, ул. Октябрьская, д.1, пом. 1001 |
| 9 | МБОУ "Дедовичская средняя школа № 2" | р.п.Дедовичи, ул. Октябрьская, д. 13 |
| 10 | МБДОУ "Детский сад № 2 "Аленушка" | р.п.Дедовичи, ул. Октябрьская, д. 15 |
| 11 | АО "Тандер" | р.п.Дедовичи, ул. Октябрьская д.21А |
| 12 | МБДОУ "Детский сад № 3 "Ручеек" | р.п.Дедовичи, ул. Октябрьская, д. 23 |
| 13 | Магазин «Красное Белое» | р.п.Дедовичи, ул. Октябрьская д.26 |
| 14 | ООО "Сан Лайн" | р.п.Дедовичи, ул. Октябрьская д.30а |
| 15 | Бежаницкое РайПО | р.п.Дедовичи, ул. Октябрьская, д. 39 пом. 1001 |
| 16 | филиал «Дедовичский» ГБУЗ ПО «Порховской межрайонной больницы» | р.п.Дедовичи, ул. Октябрьская, д.41 |
| 17 | МБУДО "Детская юношеская спортивная школа" | р.п.Дедовичи, ул. Егорова д.7 |
| 18 | ПАО "Ростелеком" | р.п.Дедовичи, ул. Садовая, д.1 |
| 19 | АО "Почта России" | р.п.Дедовичи, ул. Садовая, д.1 |
| 20 | МП Комплекс | р.п.Дедовичи, ул. Садовая, д.18 |
| 21 | ООО "Технотрейдинг" | р.п.Дедовичи, ул. Садовая, д.20 |
| 22 | ГБПОУ ПО "Дедовичский многопрофильный техникум" | р.п.Дедовичи, пер. Студенческий, д.1 |
| 23 | Магазин Светофор (ИП Ананьева Е.А.) | р.п.Дедовичи, ул. Бундзена б/н |
| 24 | ООО "Магнолия" (тепличный комплекс) | р.п. Дедовичи, Южная промзона Псковская ГРЭС |
| 25 | Бежаницкое Райпо ресторан Шелонь | р.п.Дедовичи , ул.Пионерская, 8 |
| 26 | МО МВД России «Дедовичский» | р.п.Дедовичи, ул.Космонавтов, 11 |
| 27 | МБУК "Дедовичская центральная районная библиотека" | р.п.Дедовичи, ул.Пионерская 10 |
| 28 | Администрация Дедовичского района | р.п. Дедовичи, пл. Советов, д. 6 |
| 29 | ГКУСО «Центр социального обслуживания» | р.п.Дедовичи, пл. Советов, д. 7 |
| 30 | Следственное управление Следственного комитета РФ по Псковской области | р.п.Дедовичи, пл.Советов, 7 |
| 31 | Государственное казённое учреждение социального обслуживания Псковской области "Центр социального обслуживания Дедовичского района" | р.п.Дедовичи, пл.Советов, 7 |
| 32 | Фонд социального страхования РФ | р.п.Дедовичи, пл.Советов, 7, пом.1001/3 |
| 33 | ЦОКР (Управление федерального казначейства по Псковской области) | р.п.Дедовичи, пл.Советов, 7, пом. 1001/4 |
| 34 | УФСИН (Управление федеральной службы исполнения наказаний) | р.п.Дедовичи, пл.Советов, 7, пом. 1001/4 |
| 35 | ГБУ ПО «МФЦ» (Государственное бюджетное учреждение Псковской области (Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области) | р.п.Дедовичи, пл.Советов, 7, пом. 1001/2 |
| 36 | ГУ "Порховское лесничество" | р.п.Дедовичи, пл.Советов, 13 |
| 37 | МБУ ДО Детско-юношеская спортивная школа | р.п.Дедовичи, пл.Советов, 19 |
| 38 | МБОУ Дедовичская средняя общеобразовательная школа №1 | р.п.Дедовичи, ул.Интернациональная, д.26а |
| 39 | ООО "Прогресс" | р.п.Дедовичи, ул.Новая, 2 |
| 40 | Администрация Дедовичского района | р.п.Дедовичи, ул.Коммунаров, 16, пом.5 |
| 41 | Нотариус Веселова Д.А. | р.п.Дедовичи, ул.Коммунаров, 16, пом.4 |
| 42 | Крестьнское (Фермерское) Хозяйство «Дедовичское» | р.п.Дедовичи, ул.Коммунаров, 16, пм. 1007 |
| 43 | ООО «ДЛК» | р.п.Дедовичи, ул.Коммунаров, 16 |
| 44 | Управление Пенсионного фонда РФ (ГУ) в Дедовичском районе по Псковской области | р.п.Дедовичи, ул.Коммунаров, 16, пом. 1001 |
| 45 | МП Комплекс (баня) | р.п.Дедовичи, ул.Коммунаров, 17 |
| 46 | Дедовичский многопрофильный техникум (кабинеты) | р.п.Дедовичи, ул.Бундзена, 39Б |
| 47 | АНО ИД «Медиа 60» (Редакция газеты "Коммуна") | р.п.Дедовичи, ул.Бундзена, 41 |
| 48 | Управление судебного департамента. в Псковской обл. | р.п.Дедовичи, ул.Бундзена, 51 |
| 49 | ГП ПО "Псковпассажиравтотранс" | р.п. Дедовичи, ул.Бундзена, 53 и гараж |
| 50 | МБДОУ "Детский сад № 4" | р.п.Дедовичи, ул.Бундзена, 60 |
| 51 | МО МВД России «Дедовичский» | р.п.Дедовичи, ул.Комсомольская, 3 |
| 52 | ОВО «Дедовичское» - филиал ФГКУ «ОВО ВНГ России по Псковской области» (Дедовичское отделение вневедомственной охраны – филиал Федерального Государственного Казённого Учреждения «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Псковской области») | р.п.Дедовичи, ул.Комсомольская, 5 |
| 53 | филиал ФГУП Охрана Росгваридии по Псковской области | р.п.Дедовичи, ул.Комсомольская, 5 |
| 54 | АО "Почта России" | р.п.Дедовичи, ул.Комсомольская, 6 |
| 55 | ПАО «Ростелеком» | р.п.Дедовичи, ул.Комсомольская, 6 |
| 56 | Прокуратура Дедовичского района | р.п.Дедовичи, ул.Комсомольская, 7 |
| 57 | Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации - открытое акционерное общество , Сбербанк России (ОАО), доп. офис | р.п.Дедовичи, ул.Комсомольская, 11 |
| 58 | ООО "Медфарм аналитик" (Аптека Невис) | р.п.Дедовичи, ул.Комсомольская, 13 |
| 59 | Храм Покрова Божией матери п.Дедовичи Псковская Епархия Московская Патриархия | р.п.Дедовичи, ул.Комсомольская, 20 |
| 60 | Администрация сельского поселения "Вязьевская волость" | д.Вязье, ул.Школьная,7 |
| 61 | Филиал МБУК Дедовичский районный центр досуга | д.Вязье, ул.Школьная,7 |
| 62 | Бежаницкое Райпо (магазин) | д.Вязье |
| 63 | ООО "Племенной завод "Вязье" | д.Вязье, ул.Школьная, д.3 |
| 64 | Филиал «Вязевская школа» МБОУ «Дедовичская средняя школа №1» | д.Вязье, ул.Школьная,4 |
| 65 | ПАО «Ростелеком» | д.Вязье, ул.Школьная,6-10 |
| 66 | АО "Почта России" | д.Вязье, ул.Школьная, 12-12 |
| 67 | Бежаницкое Райпо (магазин) | д.Дубишно, ул.Центральная, 22 |
| 68 | Филиал МБУК «Дедовичский районный центр досуга» | д.Дубишно, ул.Центральная, 23 |
| 69 | Филиал «Дубишенская школа» МБОУ " Дедовичская средняя школа № 2" | д.Дубишно, ул.Центральная, 25 |
| 70 | АО "Почта России" | д.Дубишно, ул.Центральная, 31 |
| 71 | филиал «Дедовичский» ГБУЗ ПО «Порховской межрайонной больницы» (ФАП) передано почте | д.Дубишно, ул.Центральная, 31 |
| 72 | Администрация Дедовичского района | д.Городовик, ул.Торфяников, 6 |
| 73 | филиал «Дедовичский» ГБУЗ ПО «Порховской межрайонной больницы» (медпункт) | д.Городовик, ул.Торфяников, 4-14 |
| 74 | ИП Чеботарёв А.Ф. | ул. Октябрьская д.7А |
| 75 | ИП Шитова Ю.С. | ул. Октябрьская, д. 15 |
| 76 | Аббасгулуев Ф.Б. | ул. Октябрьская, д. 15 |
| 77 | ИП Денисов И.М. | ул. Октябрьская, д. 15 |
| 78 | Федорова Е.П. | ул. Октябрьская, д. 15 |
| 79 | ИП Егорова Д.И. | ул. Октябрьская д.30/1 |
| 80 | ИП Андреев Д.Ю. | ул. Егорова, д.10 |
| 81 | Дворецкая И.И. | ул. Егорова, д.12. пом.1001 |
| 82 | ИП Берко А.Л. | гараж № 187 |
| 83 | ИП Берко А.Л. | гараж № 188 |
| 84 | Тельцов С.М. | гараж № 23 |
| 85 | Голубев Е.Г. | гараж № 30 |
| 86 | Греку В.В. | гараж № 31 |
| 87 | Иванов А.А. | гараж № 38 |
| 88 | Григорьев Б.Н. | гараж № 40 |
| 89 | Александров О.И. | гараж № 116 |
| 90 | ИП Лукина А.А. | ул. Садовая, д.2А (Автомажор) |
| 91 | Петрова К.И. | ул. Энергетиков д.5. пом.1011 |
| 92 | Лаушко И.И. | ул. Энергетиков д.5. пом.1007 |
| 93 | Румянцева Т.С. | ул. Энергетиков, д.5, пом. 1006 |
| 94 | ИП Кодолич Е.Ф. | ул. Энергетиков, д.5, пом. 1008 |
| 95 | ИП Кодолич Е.Ф. | ул. Энергетиков, д.5, кв.164 |
| 96 | ИП Громыко Дмитрий Евгеньевич | ул. Энергетиков д.5. пом.1004 |
| 97 | ИП Громыко Дмитрий Евгеньевич | ул. Энергетиков, д.1, пом. 1004 |
| 98 | Шахабова Н.В. | ул. Энергетиков, д.1, пом. 1001 |
| 99 | Семенов В.И. | ул. Энергетиков, д.1, пом. 1002 |
| 100 | Пенькова Е.Е. | ул. Энергетиков, д.2, пом. 1001 |
| 101 | Моисеев В.П. | ул. Энергетиков, д.2, пом. 64 |
| 102 | ИП Иванова Э.А. | ул. Энергетиков, д.4, пом. 1001 |
| 103 | Петровская Н.И. | ул. Энергетиков, д.4, пом. 1002 |
| 104 | ИП Попов А.С. | ул. Энергетиков, д.4, пом. 64 |
| 105 | Дворецкая И.И. | ул. Энергетиков. д.11А |
| 106 | ИП Васильева И.Ю. | торговый павильон в районе жилого дома по ул. Октябрьская д. 30 |
| 107 | ИП Исгандаров Е.М. | торговый павильон в районе жилого дома по ул. Октябрьская д. 30 |
| 108 | Аббасов З.И. | торговый павильон в районе жилого дома по ул. Октябрьская д. 30 |
| 109 | ИП Айлов М.Л. | торговый павильон в районе жилого дома по ул. Октябрьская д. 30, магазин «Оазис» |
| 110 | ИП Айлов М.Л. | магазин «Отрада» в р-не ДСШ № 2 по ул. Октябрьская д.25а |
| 111 | ИП Михайлова М.В. | ул. Октябрьская, д. 17, пом. 17 |
| 112 | Рябова О.В. | нежилое строение (оранжерея), расположенное по адресу: Псковская область, р.п. Дедовичи, Южная промзона д.1 Псковская ГРЭС |
| 113 | ИП Быков В.В. | р.п.Дедовичи, ул.Бундзена, 59 |
| 114 | ИП Аббасгулуев М.Б. | р.п.Дедовичи, ул.Бундзена (Агдаш) |
| 115 | ИП Громыко Д.Е. | р.п.Дедовичи, ул.Новая, гараж, |
| 116 | Ильин А.Ю. | р.п.Дедовичи, ул.Новая, 2 |
| 117 | ИП Петровская Н.И. | р.п.Дедовичи, ул.Новая, 2 |
| 118 | ИП Николаев Д.С. | р.п.Дедовичи, ул.Новая, 2а |
| 119 | ИП Николаев П.С. | р.п.Дедовичи, ул.Коммунаров, 16 |
| 120 | ИП Соболев Л.А. | р.п.Дедовичи, пл.Советов, 9 (пятерочка) |
| 121 | ИП Мамедов | р.п.Дедовичи, ул.Комсомольская, 8 |
| 122 | ИП Аббасгулуев М.Б. | д.Дубишно, ул.Центральная, 22 |
| 123 | ИП Грабчук | д.Городовик, ул.Торфяников, д.6 |
| 124 | Жилой дом ул. Садовая | 3,1 |
| 125 | Жилой дом ул. Садовая | 5,1 |
| 126 | Жилой дом ул. Садовая | 5,2 |
| 127 | Жилой дом ул. Садовая | 7,2 |
| 128 | Жилой дом ул. Садовая | 9,2 |
| 129 | Жилой дом ул. Садовая | 13 |
| 130 | Жилой дом ул. Садовая | 17,1 |
| 131 | Жилой дом ул. Садовая | 17,2 |
| 132 | Жилой дом ул. Садовая | 19,1 |
| 133 | Жилой дом ул. Садовая | 19,2 |
| 134 | Жилой дом квартал Западный | 2 |
| 135 | Жилой дом ул. Новгородская | 3 |
| 136 | Жилой дом ул. Новгородская | 5 |
| 137 | Жилой дом ул. Парковая | 2 |
| 138 | Жилой дом ул. Парковая | 4 |
| 139 | Жилой дом ул. Парковая | 6 |
| 140 | Жилой дом ул. Парковая | 7 |
| 141 | Жилой дом ул. Парковая | 8 |
| 142 | Жилой дом ул. Парковая | 9 |
| 143 | Жилой дом ул. Невского | 1 |
| 144 | Жилой дом ул. Невского | 2 |
| 145 | Жилой дом ул. Невского | 3 |
| 146 | Жилой дом ул. Невского | 5 |
| 147 | Жилой дом ул. Невского | 6 |
| 148 | Жилой дом ул. Невского | 7 |
| 149 | Жилой дом ул. Невского | 9 |
| 150 | Жилой дом ул. Вологодская | 9 |
| 151 | Жилой дом ул. Вологодская | 11 |
| 152 | Жилой дом ул. Весенняя | 10 |
| 153 | Жилой дом ул. Уральская | 3 |
| 154 | Жилой дом ул. Уральская | 3б |
| 155 | Жилой дом ул. Уральская | 7 |
| 156 | Жилой дом ул. Уральская | 7а |
| 157 | Жилой дом ул. Уральская | 15 |
| 158 | Жилой дом ул. Уральская | 22 |
| 159 | Жилой дом ул. Октябрьская | 46 |
| 160 | Жилой дом ул. Октябрьская | 52а |
| 161 | Жилой дом ул. Октябрьская | 54 |
| 162 | Жилой дом ул. Октябрьская | 58а |
| 163 | Жилой дом ул. Виноградова | 2 |
| 164 | Жилой дом ул. Виноградова | 5 |
| 165 | Жилой дом ул. Виноградова | 6,2 |
| 166 | МКД ул. Энергетиков д. 1 |  |
| 167 | МКД ул. Энергетиков, д. 2 |  |
| 168 | МКД ул. Энергетиков, д. 3 |  |
| 169 | МКД ул. Энергетиков, д. 4 |  |
| 170 | МКД ул. Энергетиков, д. 5 |  |
| 171 | МКД ул. Энергетиков, д. 8 |  |
| 172 | МКД ул. Энергетиков, д. 10 |  |
| 173 | МКД ул. Октябрьская, д. 1 |  |
| 174 | МКД ул. Октябрьская, д. 3 |  |
| 175 | МКД ул. Октябрьская, д. 5 |  |
| 176 | МКД ул. Октябрьская, д. 7 |  |
| 177 | МКД ул. Октябрьская, д. 9 |  |
| 178 | МКД ул. Октябрьская, д. 17 |  |
| 179 | МКД ул. Октябрьская, д. 19 |  |
| 180 | МКД ул. Октябрьская, д. 21 |  |
| 181 | МКД ул. Октябрьская, д. 22 |  |
| 182 | МКД ул. Октябрьская, д. 24 |  |
| 183 | МКД ул. Октябрьская, д. 25 |  |
| 184 | МКД ул. Октябрьская, д. 27 |  |
| 185 | МКД ул. Октябрьская, д. 28 |  |
| 186 | МКД ул. Октябрьская, д. 29 |  |
| 187 | МКД ул. Октябрьская, д. 30 |  |
| 188 | МКД ул. Октябрьская, д. 33 |  |
| 189 | МКД ул. Октябрьская, д. 35 |  |
| 190 | МКД ул. Октябрьская, д. 39, |  |
| 191 | МКД ул. Октябрьская, д. 39-а |  |
| 192 | МКД ул. Егорова, д. 12 |  |
| 193 | МКД ул. Егорова, д. 16 |  |
| 194 | МКД ул. Егорова, д. 18 |  |
| 195 | МКД ул. Егорова, д. 20 |  |
| 196 | МКД ул. Егорова, д. 24 |  |
| 197 | МКД ул. Егорова, д. 26 |  |
| 198 | МКД ул. Егорова, д. 30 |  |
| 199 | МКД ул. Егорова, д. 32 |  |
| 200 | МКД ул.Комсомольская, 9 |  |
| 201 | МКД ул.Комсомольская, 22 |  |
| 202 | МКД пл. Советов,3 |  |
| 203 | МКД пл. Советов,5 |  |
| 204 | МКД пл. Советов,2 |  |
| 205 | МКД ул.Заводская,16 |  |
| 206 | МКД ул.Заводская,28а |  |
| 207 | МКД ул.Коммунаров,14 |  |
| 208 | МКД ул.Коммунаров, 24 |  |
| 209 | МКД ул.Интернациональная ,28 |  |
| 210 | МКД ул.Бундзена, 40 |  |
| 211 | МКД ул.Бундзена, 41 |  |
| 212 | МКД ул.Бундзена, 43 |  |
| 213 | МКД ул.Бундзена, 46 |  |
| 214 | МКД ул.Бундзена, 48 |  |
| 215 | МКД ул.Бундзена, 50 |  |
| 216 | МКД ул.Бундзена, 52 |  |
| 217 | МКД ул.Бундзена, 54 |  |
| 218 | МКД ул.Бундзена, 55 |  |
| 219 | МКД ул.Бундзена, 56 |  |
| 220 | МКД ул.Бундзена, 59 |  |
| 221 | МКД д.Дубишно, ул.Центральная 22 |  |
| 222 | МКД д.Дубишно, ул.Центральная, 24 |  |
| 223 | МКД д.Дубишно, ул.Центральная, 27 |  |
| 224 | МКД д.Вязье, ул.Школьная,6 |  |
| 225 | МКД д.Вязье, ул.Школьная,8 |  |
| 226 | МКД д.Вязье, ул.Школьная,10 |  |
| 227 | МКД д.Вязье, ул.Школьная,12 |  |
| 228 | МКД д.Вязье, ул.Школьная,14 |  |
| 229 | МКД д.Вязье, ул.Школьная,16 |  |
| 230 | МКД д.Вязье, ул.Школьная,18 |  |
| 231 | МКД д.Городовик, ул.Торфяников,1 |  |
| 232 | МКД д.Городовик, ул.Торфяников,3 |  |
| 233 | МКД д.Городовик, ул.Торфяников,4 |  |
| 234 | МКД д.Городовик, ул.Торфяников,5 |  |

ВСЕГО: 234 потребителей

Из них:

1. Жилищный фонд всего – 111 домов из них:

МКД – 69 многоквартирных дома в том числе:

- «УК «КГВ – Строй» - 40 многоквартирных дома;

- МП ЖКХ – 18 многоквартирных дома;

- ООО УК «СМС» – 11 многоквартирных дома

Жилые дома-42 дома (частный сектор).

2. Общественные потребители – 73 потребителя из них;

- Социально – значимые объекты (управление образования) - 11 объектов;

- Объекты здравоохранения: – 5;

- Объекты культуры: – 3 объекта.

3. Прочие потребители – 50 потребителя.